ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  034—2023

智能化煤矿运维组织架构管理规范

Organization structure technical specification of intelligent coal mine operation and maintenance

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	4

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 一般规定	5

4 运维机构岗位职责	6

5 通讯网络运维小组业务范围及要求	7

6 数据中心运维小组业务范围及要求	8

7 软件平台运维小组业务范围及要求	9

8 智能生产运维小组业务范围及要求	9

9 安监系统运维小组业务范围及要求	11

10 工业视频运维小组业务范围及要求	11

11 安全技术管理小组业务范围及要求	11

12 考核管理	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

智能化煤矿运维组织架构管理规范

- 范围

本文件规定了智能化煤矿运维组织架构管理的相关术语和定义、岗位职责、部门分工及考核管理。

本文件适用于对智能化煤矿运维机构进行人员组织、岗位设置、部门分工及评价考核管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T  34679 智慧矿山信息系统通用技术规范

GB    50215 煤炭工业矿井设计规范

GB/T  50417 煤矿井下供配电设计规范

GB    51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范

GB    51179 煤矿井下煤炭运输设计规范

GB/T  51272 煤炭工业智能化矿井设计标准

《煤矿安全规程》

- 一般规定

  - 智能化煤矿宜按照GB/T 34679、GB 50215、GB/T 50417、GB 51024、GB 51179、GB/T 51272、《煤矿安全规程》等进行建设，智能化煤矿应设置专业化运维组织机构（简称煤矿智能化系统运维中心），运维技术人员应覆盖智能化煤矿相关的信息基础设施、智能控制系统、电气控制系统等专业。

  - 煤矿智能化系统运维中心宜作为煤矿的二级部门进行管理，由副矿级负责人主管。

  - 煤矿智能化系统运维模式可以采用自主运维、全部外包运维、部分外包运维。

  - 自主运维模式：所有运维及管理人员全部为煤矿自有技术管理人员。

  - 全部外包运维模式：由第三方运维团队提供全部驻场运维及管理，煤矿相关责任人进行服务质量监督。

  - 部分外包模式：部分运维服务由第三方运维团队进行驻场运维及管理，第三方运维团队由煤矿相关责任人进行统一协调管理。

  - 采用任何运维模式均宜在煤矿设置煤矿智能化系统运维中心，煤矿智能化系统运维中心应设置主要负责人1名，全面负责煤矿智能化系统的运维组织与管理工作，宜设置2-3名副职负责人，分管智能化系统运维的组织、技术、安全生产等工作，煤矿智能化系统运维中心的组织架构宜参考图1进行设置。

  - 煤矿智能化系统运维中心宜下设通讯网络运维小组、数据中心运维小组、软件平台运维小组、智能生产运维小组、安监系统运维小组、安全技术管理小组，覆盖智能化煤矿各主要的业务系统。

  - 每个运维小组应设置组长1名，副组长1-2名，运维工程师若干名，各小组的人员数量、专业分工应能满足煤矿智能化系统运维的需要。

- 图1  煤矿智能化系统运维中心的组织架构

- 岗位职责

  - 煤矿智能化系统运维中心主要负责人岗位职责

    - 煤矿智能化系统运维中心主要负责人是煤矿智能化系统运维安全生产的第一责任人，全面负责煤矿智能化系统运维的安全生产和组织管理等工作。

    - 组织参与拟定煤矿智能化系统运维中心的安全生产规章制度、安全生产责任制度、操作规程等，并进行监督落实。

    - 组织参与拟定煤矿智能化系统运维中心的安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，确保运维技术服务人员持证上岗。

    - 参与编制煤矿智能系统运维安全事故应急预案，及时参与应急演练，按时组织开展现场处置方案演练和应急相关培训。

    - 参与年度和各类专项安全风险辨识评估，掌握并落实安全风险管控措施。

    - 推广使用煤矿智能化生产及运维组织管理新技术、新工艺、新设备、新材料，不断提高智能化煤矿运维水平。

  - 煤矿智能化系统运维中心副职岗位职责

    - 煤矿智能化系统运维中心副职应组织参与拟定并督促落实煤矿智能化系统运维中心的全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案。

    - 做好分管的智能化系统运维组织管理工作，督促落实各项运维工作任务，制止和纠正“三违”作业，保障运维组织工作顺利开展，提升运维质量。

    - 参与建立煤矿智能化系统运维中心的事故隐患排查治理与安全风险分级管控制度，检查煤矿智能化系统运维中心的安全运维作业状况，及时排查治理安全生产事故隐患。

    - 掌握煤矿智能化系统运维的重大安全风险及管控措施，督促管控相关措施有效落实。

    - 组织技术管理人员编制、审批与贯彻实施运维操作规程、安全技术措施。

    - 参与编制并开展智能系统运维安全事故应急预案、现场处置方案演练等。

    - 制止和纠正违章指挥、违反操作规程等行为。

  - 运维工程师岗位职责

    - 接受运维安全作业教育培训，掌握安全理念、安全生产责任制，以及与本运维岗位相关的重大风险和管控措施。

    - 遵循煤矿智能化系统运维中心的运维作业事故隐患排查治理制度，及时排查系统业务范围内事故隐患并进行整改。

    - 杜绝不安全行为和违章作业，拒绝违章指挥和强令冒险作业。

    - 在运维作业过程中严格遵守运维部安全生产规章制度和操作规程，服从组织管理。

    - 参与应急预案及现场处理方案演练，增强事故预防和应急处置能力。

    - 按时参加相关会议，学习相关运维知识及规章制度；对运维作业过程中存在的安全隐患，提出有效的防范和整改措施。

    - 完成与本运维岗位相关的智能化煤矿运维工作。

- 通讯网络运维小组业务范围及要求

  - 工业环网

    - 负责定期做好环网设备日常的防尘、防潮、防爆等工作。

    - 负责工业环网主系统所有设备的配置、安装、调试等工作。

    - 负责网络的整体实施及相关应用系统管理、网络运行维护与用户管理

    - 负责监控和管理工业环网设备及系统，及时对故障进行有效隔离、排除和恢复。

    - 负责提出网络基站的安装技术要求、系统图纸等，内容包括基站的安设位置、数量，以及信号覆盖区域、方向等。

    - 每月对工业环网系统进行全面检查，消除故障隐患，确保系统安全可靠运行。

  - 无线网络

    - 负责无线网络系统的日检、周检、月检等运行维护工作。

    - 负责矿井无线网络系统的设置、用户注册、使用权限的分配和系统维护等。

    - 负责无线网络系统正常运行的技术保障。

    - 负责无线通信系统井下、井上设备的管理（软件、硬件）、检修、调试等工作。

    - 负责矿井防爆手机、终端、网络管理的配置、发放、回收等管理工作。

    - 每月对无线网络系统进行全面检查，消除故障隐患，确保系统安全可靠运行。

  - 调度通讯系统

    - 负责对井上下主要通讯设施进行日检、周检、月检、年检等日程运维工作。

    - 负责对通信机房、通讯主干线路进行维护。

    - 负责为煤矿生产服务的各工区、地点，包括地面调度中心、各工区区长和工区值班室、地面各机房、大巷皮带的机头及溜煤眼处、采煤工作面、掘进工作面、皮带转载点、井下变电硐室、水泵房、避难硐室等进行生产电话的配置。

    - 每月对调度通讯系统进行全面检查，消除故障隐患，确保系统安全可靠运行。

  - 应急广播系统

    - 负责应急广播系统的软件维护、系统更新、升级以及分站信息的输入、变更、保存等日常运维组织管理工作。

    - 负责对应急广播系统进行网络维护、技术指导等。

    - 负责对应急广播系统进行组网规划，并保持系统正常运行。

    - 负责应急广播系统设备的现场安装、调试、位置调整等。

    - 每天与各分站进行通话联系，及时发现分站运行存在的问题，并做好记录。

    - 每周对广播系统软件和网络进行巡检，并做好记录。

    - 每月对广播系统进行全面检查，消除故障隐患，确保系统安全可靠运行。

  - 定位系统

    - 负责编制定位分站的书面安装技术要求和系统图纸，内容包括分站的安设位置，数量和信号覆盖的区域、方向等；系统设备布置发生变化时，及时更新图纸、资料并打印，同时按规定存档。

    - 负责矿井定位系统的设置、用户注册、使用权限的分配和系统维护。

    - 负责定位系统的数据录入、维护、修改和数据备份工作。

    - 负责矿井全部定位标识卡的审核、发放、回收等管理工作。

    - 负责定期核实定位系统人员、车辆信息。

    - 负责定位系统井下、井上设备的管理（软件、硬件）、检修、调试等工作。

    - 负责井下采掘工作面和接续延伸的定位设备和缆线敷设、回撤的工作。

    - 每月对矿井定位系统进行全面检查，消除故障隐患，确保系统安全可靠运行。

- 数据中心运维小组业务范围及要求

  - 负责对机房服务器及相关软硬件系统进行日检、月检、年检等。

  - 负责对机房的交换机、网络等进行维护。

  - 负责定期对机房设备进行检查、杀毒、软件升级、修复、磁盘整理等工作，保证设备正常运转，对维修过的设备要做好日常维修记录。

  - 负责定期对机房进行网络配置、密码设置等。

  - 负责对机房动环监测系统进行维护。

- 软件平台运维小组业务范围及要求

    - 负责矿井各主要生产系统对综合管控平台的接入与维护。

    - 负责矿区所有OA办公平台、办公电脑、打印机、投影仪、多媒体等故障诊断、网络传输、监控系统、运行系统及网络设备的运维等。

    - 负责综合管控平台系统数据管理工作，包括组织机构、人员信息。

    - 负责综合管控平台系统的权限分配、用户管理，根据业务部门申请，进行用户注册、注销以及权限变更等维护工作。

    - 负责综合管控平台系统通知通告、版本升级、功能使用及一般性系统功能故障的解决及答疑。

    - 负责综合管控平台系统各模块业务需求整理、功能确认、协助开发单位进行系统开发和升级维护，以确保系统能够满足矿井安全生产的业务需求。

    - 负责监督检查各业务系统图纸、报表等资料数据及时、有效填报。

    - 负责检查综合管控平台涉及的监测监控系统及工业视频上传情况，并进行故障处理。

    - 负责做好综合管控平台日常运维记录，包括系统检查记录、用户及权限变更记录、数据备份记录、故障问题处置记录等。

    - 负责对各业务系统的信息按保密要求进行定期检查、监督。

    - 负责对矿井智慧餐厅、门禁闸机、智慧照明、智慧灌溉、智慧安防、智能会议室、智能园区环境监测、智能充电桩、智能仓储、智慧灯房等系统进行日常运行维护。

- 智能生产运维小组业务范围及要求

  - 地质保障系统

    - 负责对地质保障系统涉及的地质探测设备，如钻探设备、物探设备等的电气、控制相关系统进行日常运行维护。

    - 负责对地质保障系统涉及的地质云平台进行日常运行维护。

  - 掘进系统

    - 负责对掘进机的电气系统、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对掘进系统的导航、定位装置等进行日常运行维护。

    - 负责对支护系统相关电气系统、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对掘进系统后配套相关设备的电气系统、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对掘进系统集控中心进行日常运行维护。

  - 采煤系统

    - 负责对采煤机的电气系统、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对液压支架的控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对刮板输送机的电气系统、控制系统等进行日常运行维护。

    - 负责对转载机、破碎机的电气系统、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对工作面供电系统进行日常运行维护。

    - 负责对工作面供液系统的控制装置进行日常运行维护。

    - 负责对工作面集中控制中心、地面控制中心进行日常运行维护。

  - 主煤流运输系统

    - 负责对胶带运输系统、给煤机等的电气、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对胶带运输系统的综合保护装置进行日常运行维护。

    - 负责对立井箕斗提升系统的电气、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对主煤流运输系统的集中控制系统进行日常运行维护。

  - 辅助运输系统

    - 负责对辅助运输集中调度系统进行日常运行维护。

    - 负责对无轨胶轮车运输的电气与控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对轨道电机车的电气与控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对单轨吊运输系统的电气与控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对架线乘人系统的电气与控制系统进行日常运行维护。

  - 供电与供排水系统

    - 负责对地面变电站进行日常运行维护。

    - 负责对井下中央变电所、采区变电所进行日常运行维护。

    - 负责对井上下供电线路进行日常运行维护。

    - 负责对供电线路的组合开关、连接插头等进行日常运行维护。

    - 负责对电力调度系统进行运行维护。

    - 负责对供排水系统的电气、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对矿井智能水务平台进行运行维护。

  - 通风系统

    - 负责对主要通风机的电气、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对局部通风机的电气、控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对主要测风站的控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对主要风门、风窗的控制系统进行日常运行维护。

    - 负责对通风系统集中控制平台进行日常运行维护。

  - 视频监控系统

    - 负责井上下工业摄像机的安装、回收及日常维护。

    - 负责保障工业视频通讯正常，每日进行巡查，当工业视频故障时及时进行维护。

    - 负责工业视频光缆熔接、视频信号上传、录像策略设置、摄像机添加和删除及日常网络维护工作；

    - 负责工业视频数据上传设备正常运行、网络稳定。

    - 负责在工业视频上传非计划中断后，立即安排维护及故障处理。

- 安监系统运维小组业务范围及要求

  - 负责井上下安全监测中心及分站的安装、维护、检修和日常管理。

  - 负责井下各类传感器的初次安装、调试和回收及安全生产质量标准化。

  - 负责地面中心站及其监测设备、线缆的日常运行及标准化管理工作。

  - 负责井下各类传感器在安全监控系统中心站开通与删除的审批与监管工作。

  - 负责安全监控系统中分站的供电和通信状态，分站转直流供电，及时联系分站所属工区值班室，确保及时送电。

  - 负责火灾监测及防治系统（内因火灾、外因火灾）的日常维护、检修及管理工作。

  - 负责水灾监测及防治系统的日常维护、检修及管理工作。

  - 负责瓦斯灾害监测及防治系统的日常维护、检修及管理工作。

  - 负责顶板灾害监测及防治系统的日常维护、检修及管理工作。

  - 负责粉尘监测及粉尘灾害防治系统的日常维护、检修及管理工作。

  - 负责冲击地压灾害监测及综合防治系统的日常维护、检修及管理工作。

  - 负责矿井安全监测监控系统的日常维护、检修及管理工作。

  - 负责24小时巡检安全监测监控系统，发现故障及时处理并详细记录。

- 工业视频运维小组业务范围及要求

- 安全技术管理小组业务范围及要求

  - 负责建立健全和监督落实运维部安全环保类管理制度。

  - 负责运维部整体性、系统性安全生产系统建设、监督检查及管理考核。

  - 负责编制运维部安全发展规划、安全生产应急预案及应急管理。

  - 负责制定运维部突发事件应急预案和调查处理工作。

  - 负责建立健全和监督落实运维部技术类、科技创新、智能化管理制度。

  - 负责运维部安全生产标准化管理体系建设及管理。

  - 负责运维部科研项目、科技创新。

  - 负责运维部信息化、智能化技术管理，积极推广新技术、新设备、新工艺。

  - 负责协助管理运维部开展安全生产事故调查，并监督检查技术防范措施落实情况。

- 考核管理

  - 应设置考核小组，负责对专职运维人员的服务意识、工作态度、工作完成情况进行综合考核，宜设置考核组长、副组长各一名，成员宜覆盖各主要运维模块。

  - 考核小组定期对运维实际工作安排完成情况进行检查、统计、考核、通报及处罚，并做好考核台账记录。

  - 在进行考核时要客观、公正，不得徇私舞弊，不应带入个人主观因素或武断猜想。

  - 考核要客观地反映运维人员的实际工作情况，避免因光环效应、主观偏见等产生误差。

  - 考核者与被考核者在绩效考核过程中需要进行充分沟通，以确保考核结果的准确、合理。

  - 考核者应及时将考核结果反馈给被考核者，同时应当就考核结果进行说明解释。

  - 考核内容。

    - 运维技术人员考核内容：

- (1)运维过程中按章作业，无人员安全事故或安全涉险事故发生；

- (2)业务职责内的系统或设备无重大运维事故或安全隐患；

- (3)服从运维部整体安排，按规定出勤，不迟到早退；

- (4)按时完成运维部分配的工作任务及安排；

- (5)业务职责内的信息系统运维正常；

- (6)业务职责内的信息系统的巡检、维护、保养按规定执行；

- (7)配合业务职责内服务单位的安装、调试、延伸、回撤工作；

- (8)业务职责内维护的系统巡检记录、图纸等资料齐全；

- (9)按要求参加运维中心组织的培训、学习；

- (10)与运维部其他人员团结协作，有计划的完成重点工作。

    - 主要负责人、副职考核内容：

- (1)合理安排运维部整体运维任务，按规定出勤，不迟到早退；

- (2)合理组织日常运维工作，按时完成煤矿对运维部分配的工作任务；落实各类报表的上报工作，发生运维事故及时报告；

- (3)配合服务单位，组织协调运维部工作中的各项业务；

- (4)按要求参加煤矿组织的会议、培训、学习；定期组织所在运维部开展日常学习；

- (5)服从所在服务煤矿的管理；

- (6)统筹指导运维部业务开展，做好运维部人员工作和生活的事项协调，保证运维中心各项工作顺利开展；

- (7)负责组织开展运维部的科技创新工作；

- (8)组织制定运维部的全员岗位责任制、运维应急预案等各项管理制度；

- (9)与所在服务单位的业务管理部门做好沟通协调，有效开展运维服务工作；

- (10)积极配合服务单位智能化建设升级项目实施。

_________________________________