中国煤炭学会团体标准

《智能化煤矿供电系统运维管理标准》

编 制 说 明

标准起草组2023.08

目  录

1 工作简况	- 2 -

1.1 任务来源	- 2 -

1.2 主要工作	- 2 -

2 标准制定的目的和意义	- 2 -

3 标准制定原则	- 3 -

3.1 本标准制定基本原则	- 3 -

3.2 本标准制定的具体方法	- 3 -

4 标准主要技术内容	- 4 -

5 智能化煤矿供电系统运维管理技术调研	- 4 -

6 文献检索情况	- 4 -

7 其它标准检索到的关系	- 4 -

8 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	- 4 -

9 重大分歧意见的处理经过和依据	- 5 -

10 标准属性	- 5 -

11贯彻国家标准的要求和措施建议	- 5 -

12废止现行有关标准的建议	- 5 -

13其他有无说明的事项	- 5 -

# 1 工作简况

## 1.1 任务来源

本项目是根据中国煤炭学会《关于中国煤炭学会2022年团体标准立项的通知》（中煤学会学术（2022）11号）相关要求制定，标准名称《智能化煤矿供电系统运维管理标准》（计划编号：t/ccs2022035）。

任务下达后，标准编制单位进行了全面的调研和起草工作，于2023年6月按时完成了编制研制主要工作内容。

## 1.2 主要工作

自接到任务后，2022年11月首先组建了标准起草工作组，并查阅了大量的相关标准，调研分析了国家电网及国内标志性智能化煤矿的智能供电系统运维的相关要求，收集汇总并分析了煤矿智能化供电系统运维过程中可能会出现的问题，并充分结合了煤矿供电系统智能化建设的发展趋势，提出了解决办法，制定了工作方案，形成了《智能化煤矿供电系统运维管理标准》草案。2023年4月召开了《煤矿智能化系统运行与维护管理系列标准》项目启动及实施方案评审会，经过与会专家、代表的讨论，确定了标准的编制思路。

2022年12月，工作组召开第一次会议，确定标准调研相关的调研文件、具体内容等。

2023年2月，工作组召开标准编制会议，确定标准修订思路与框架。

2023年4月，项目启动及实施方案评审会。

2023年5月至7月，与陕北矿业进行反复对接、研讨、评审、修改完善。

2023年8月，在山东威海召开标准初稿研讨会。

# 2 标准制定的目的和意义

煤矿智能化发展已成为煤炭行业的共识，智能化煤矿建设正逐步从快速发展向高质量发展转变，智能化装备的稳定性、可靠性成为煤矿企业关注重点，这对供电系统的高质量稳定供电提出了更高要求，智能化煤矿供电系统的运维管理成为保障煤矿供电系统乃至整个智能化煤矿系统的连续稳定运行的关键。目前，针对智能化煤矿的供电系统运维保障相关标准规范仍然缺乏对于环境监测、设备准入等，现有的运维标准规范不适应当下智能化煤矿发展要求。本标准的目的是规定智能化煤矿供电系统运维管理的术语、涵盖范围、流程规范、管理制度及效果评价指标等，形成统一的、规范的智能化煤矿供电系统运维模式。本标准的主要意义在于构建规范高效的供电系统运维管理，指导行业提高相关技术指标及要求，保障智能化煤矿供电系统平稳安全运行。

# 3 标准制定原则

## 3.1 本标准制定基本原则

（1）充分考虑我国煤矿智能供电系统运维现状及需求，使标准的技术内容具有较强的可操作性；

（2）充分考虑我国现阶段煤矿智能供电系统存在的不足，并充分结合我国工作面智能化发展趋势，使标准的技术内容具有一定的技术先进性与前瞻性；

（3）充分考虑煤矿生产企业智能供电系统管理要求，以煤矿智能供电系统运维的科学性与适应性为基本原则；

（4）符合标准的科学性、先进性和可操作性的特点，与现行相关的基础标准、安全标准、行业标准及有关的法律、法规相协调。

## 3.2 本标准制定的具体方法

本标准制定的主要依据

（1）本标准依据按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定以及有关的政策法规进行编写完成。

（2）依据GB/T 50417、GB 50052、GB 50070、GB 3836、GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.4、GBJ 63-9、GB 50058、GB 50063、GB/T 17626、MT 209-90、MT/T 772、MT/T 899、MT/T 661、T/CCS 01等的要求对工作面智能接续设计流程及内容进行了要求与规范。

本标准规定了与智能化煤矿供电系统运维管理有关的术语及其定义、技术要求。

# 4 标准主要技术内容

根据煤矿智能供电系统相关要求，定义了智能化煤矿、智能化煤矿供电系统运维等进行了术语说明。

明确了智能化煤矿供电系统运维管理的运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等内容。

# 5 智能化煤矿供电系统运维管理技术调研

在标准制定过程中，对国家电网，以及神华集团、同煤集团、兖矿集团、陕煤化集团等大型煤炭企业进行了广泛调研，明确了智能化煤矿供电系统运维总体要求与目标，能够充分反应本标准制定的适应性与科学性。

# 6 文献检索情况

编制本标准前详细查阅了国内外标准发布部门，至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相类同或相似标准

# 7 其它标准检索到的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相类同或相似的标准。

# 8 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合《煤矿安全规程》的相关规定。

符合GB/T 1.1-2020国家标准编制的规定。

# 9 重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 10 标准属性

本标准属于推荐性团体标准。

# 11贯彻国家标准的要求和措施建议

为了贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在煤炭开采相关领域进行宣传与贯彻，并组织有关部门进行学习和培训。

# 12废止现行有关标准的建议

无

# 13其他有无说明的事项

无