《矿用本安型无线振动温度监测器》

编制说明

目录

一、 工作简况	3

二、 标准编写原则和主要内容	4

三、 采用国际标准和国外先进标准情况	5

四、 主要试验验证情况和预期达到的效果	5

五、 与有关法律、法规、政策及相关标准的协调性	5

六、 贯彻标准的要求和措施建议；	6

七、 代替或废止现行标准的建议	6

八、 标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因	6

九、 重要内容的解释和其它应予说明的事项	6

- 工作简况

## 任务来源

本标准文件根据《关于中国煤炭学会2022年团体标准立项的通知》（中煤学会学术函〔2022〕11号）要求，依据《中华人民共和国标准化法》和国家标准化管理委员会、民政部印发的《团体标准管理规定》 (国标委联[2019]1号)等文件规定，按照《中国煤炭学会标准工作管理办法(暂行)》要求，由山东科大机电科技股份有限公司作为主要起草单位，计划项目完成时间2024年4月。

本标准立项号：t/ccs2022073。

本标准负责起草单位：**。

本标准主要起草人：**。

## 标准编制过程

一直以来，山东科大机电科技股份有限公司致力于工业设备状态监测与预测性维护系统研发，采用数据压缩技术开发传感器底层专有无线通信协议，研发低功耗、高速采样、支持空中升级的无线振动温度一体式监测器系列终端产品，将工业互联网技术与矿山产业融合创新，推进矿山行业迈入“智慧化”阶段。

2022年，在过往积累的经验基础上，经过总结归纳，山东科大机电科技股份有限公司进行了标准的申请立项工作。

2022年12月标准立项批复之后，根据任务要求，山东科大机电科技股份有限公司组建标准编制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

2023年3月开始，标准编制工作组成员对内蒙古双欣煤矿、山东李楼煤矿、陕西亭南煤矿等设备故障信息化智能监测诊断系统建设情况进行实地调研，为标准收集相关资料。在标准编制过程中，参与人员经过深入研究，认证总结实践经验，并同步参考收集了包括《GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境第1部分：设备通用要求》、《JB/T6822-2018 压电式加速度传感器》等在内的大量国内外相关标准和资料。

2023年3月-2023年8月，标准编制小组以过往经验总结、实地调研和国内外相关标准和资料为基础，按照标准研制要求，于2023年8月16日形成了标准草案。

2023年8月20日，山东科大机电科技股份有限公司组织标准编制工作组全体成员对标准草案进行了审核，并对无线通信测量的条款做了补充修订。

2023年9月7日，山东科大机电科技股份有限公司邀请了孙玉亭等标准化研究领域相关专家共3人，通过远程视频会议的方式集中对本项标准草案进行了专家会审，针对专家线上提出的意见，对标准草案进行了包括修改术语定义表达用词、增加目次、增加前言说明、修改字体等细节的修订，形成了征求意见稿。

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙玉亭 | 山东省标准化研究院产业高质量发展研究所 | 所长/主任委员 |
| 2 | 侯广尧 | 山东省物联网协会 | 副秘书长/委员 |
| 3 | 周秋平 | 济宁市工业和信息化研究院 | 院长/委员 |

2023年9月12日，山东科大机电科技股份有限公司将标准征求意见稿发给内蒙古双欣煤矿、山东李楼煤矿、陕西亭南煤矿等单位进行了征求意见，截止目前并无修改意见提出。

2023年10月25日，标准征求意见稿确定。

- 标准编写原则和主要内容

## 编写原则

本标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则进行编制，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照《中国煤炭学会标准工作管理办法(暂行)》中的要求进行编写和表述。

## 主要内容

本标准规定了矿用本安型无线振动温度监测器的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、质量保证等多方面指标要求。

主要内容的解释和说明：

- 标准名称：标准名称为“矿用本安型无线振动温度监测器”。

- 范围：本文件规定了矿用本安型无线振动温度监测器的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、质量保证等多方面指标要求。本文件适用于煤矿使用的，采用电池供电、数据无线传输的本安型振动温度监测器。

- 规范性引用文件：本标准引用和参考了国内先进标准，以充分保证本标准条款的可依性和可行性。

- 术语和定义：本标准分为术语和定义两大类，统一规范定义内容。

- 产品分类：规定了命名规则、防爆型式、传输形式和供电方式等规范要求。

- 技术要求：规定了包含一般要求、环境条件、电气性能、结构、外观、电气安全、电源波动适应能力、工作稳定性、环境适应性、防爆性能、外壳的防护、最高表面温度等规范要求。

- 试验方法：规定了包含一般试验方法、电源条件、电气性能试验方法、结构检查、外观检查、电气安全测试、电源波动适应能力试验、工作稳定性试验、环境适应性试验、防爆性能试验、外壳防护性能试验、最高表面温度测量在内的试验方法。

- 检验规则：规定了检验分类、出厂检验、型式试验的规范要求。

- 标志、包装、运输及贮运：规定了标志、包装、运输、贮存的规范要求。

- 质量保证：规定了质量保证的规范要求。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

目前无相关国际标准或国外先进标准，本标准属新制订标准。

- 主要试验验证情况和预期达到的效果

本标准征求意见稿在起草时，对于需要验证的条款，由内蒙古双欣煤矿、山东李楼煤矿、陕西亭南煤矿等多家单位分别进行相关验证，在前期的网络研讨会上也和标准的相关方充分沟通所需验证的可行性可靠性，预期不会产生问题。标准验证的结果也证实了试验方法的可行性可靠性。

- 与有关法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准与有关的现行法律、法规和其他强制性国际标准无冲突。

- 贯彻标准的要求和措施建议；

## 贯彻标准的要求

待本标准发布后实施前，将面向标准的各相关方开展标准宣贯工作。

## 措施建议

建议该标准自发布之日起12个月内开始实施。

- 代替或废止现行标准的建议

无代替或废止现行标准。

- 标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

标准名称与计划项目名称一致，未发生变化。

- 重要内容的解释和其它应予说明的事项

无重要内容解释或其他应予说明事项。